Опросный лист для изготовления шкафа

вводно-распределительного устройства

| Организация: |  |
| --- | --- |
| ИНН / КПП:: |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс: |  |
| Электронная почта: |  |

| Схема электрошкафа прилагается? | Да Нет |
| --- | --- |
| Сетевое электропитание | Один ввод питания (напряжение ………В) Два ввода питания (напряжение……...В) Иное количество (указать)……… (напряжение……..В) |
| Номинальный ток впередистоящего коммутационного аппарата (А) |  |
| Марка и сечение вводных линий |  |
| Аппаратура включения вводов | Автоматический выключатель Выключатель нагрузки Рубильник |
| Ввод резервного электропитания | Ручной Автоматический Нет |
| Учет электроэнергии по каждому вводу электропитания | Да Нет |
| Управление, пуск, контроль |
| Управление: | Местное Дистанционное (удаленное) (расстояние от станции до шкафа ………….. м) Ручное Автоматическое Ручное/автоматическое |
| Напряжение цепи управления (В) |  |
| Исполнение шкафа | Внутреннее (в отапливаемом помещении) Внутреннее (в неотапливаемом помещении) | Навесной Напольный (с цоколем) Напольный (без цоколя) Встраиваемый |
| Габариты пространства для установки шкафа | Длина Ширина |
| Тип нейтрали | Изолированная Глухозаземленная |
| Дополнительные опции | Освещение шкафа Розетка 220В внутри шкафа Обогрев Вентиляция Контрольные приборы (амперметр, вольтметр) Трансформаторы Помехозащитные конденсаторы Смотровые окна Другое ……………………………………………………….. |
| Цвет корпуса шкафа | Серый (стандарт) Другой (указать) |
| Предпочтения к производителям |
| Пусковая аппаратура (автоматические выключатели, контакторы) | IEK Schneider Electric АВВ Свой вариант …………………………………………… Не имеет значения |
| Счетчики | Инкотекс Нижегородский завод имени И.М.Фрунзе Энергомера Свой вариант …………………………….…………. Не имеет значения |
| Амперметры, вольтметры | IEK Schneider Electric АВВ Свой вариант …………………………………………… Не имеет значения |
| Доставка | Самовывоз Доставка АИСС |

Дополнительные требования:

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.