## Лист1
Дата заполнения:
Опросный лист
на паровую котельную
1. Информация о Заказчике
Организация (Заказчик)
Адрес Заказчика
Контактное лицо
Тел.:
E-mail:
Конечный заказчик
2. Общие данные
| Регион установки котельной | Регион установки котельной
| Сейсмичность | Сейсмичность
| Наименование объекта | Наименование объекта
| Дата ввода котельной в эксплуатацию | Дата ввода котельной в эксплуатацию
| Назначение объекта | Назначение объекта
3. Выполняемые работы
Вид работ (да/нет) | новое строительство | новое строительство
| реконструкция | реконструкция
Объем выполняемых работ (да/нет) |  |  | Размещение котельной (да/нет)
| весь объем работ | весь объем работ | [6 empty] | отдельностоящая
| проектирование котельной | проектирование котельной | [6 empty] | пристроенная
| изготовление | изготовление | [6 empty] | крышная
| доставка | доставка | [6 empty] | встроенная
| монтаж | монтаж
| ПНР | ПНР
4. Технические данные
Категория котельной по теплоснабжению потребителей
Вид топлива |  |  |  |  | основное
аварийное
резервное
Параметры котельной
Давление газа на входе в котельную (mbar)
Давление исходной воды входе в котельную (МПа)
Фактическое напряжение в электрической сети (В)
Требуемая общая тепловая мощность котельной (МВт (Гкал/час))
Дымовая труба (да/нет) | [5 empty] | Высота
Наличие светоограждения
Наличие лестницы и площадки обслуживания
Уровень автоматизации (да/нет) | С обслуживающим персоналом (неавтоматизированная котельная, в котельной предусматривается операторское помещение)
"Стандарт" (автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пульт Заказчика посредством SMS сообщений)
"Люкс" (автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, передача сигнала "АВАРИЯ" на диспетчерский пульт Заказчика посредством SMS сообщений/Интернет, вывод всех сигналов на мнемосхему котельной)
Тип узла учета газа | [5 empty] | Коммерческий
Технологический
Характеристики паровой части
Требуемая паропроизводительность (с учетом собственных нужд, тонн пара/час)
Расчетная нагрузка на технологические нужды (тонн пара/час)
насыщенный пар |  | давление (МПа) | перегретый пар | [5 empty] | давление (МПа)
|  | температура (°С) | [6 empty] | температура (°С)
Возврат конденсата (% от общей паропроизводительности )
|  | чистый | [6 empty] | без возврата (да)
загрязненный
Требуемая тепловая мощность водогрейной части (МВт, (Гкал/ч)
Расчетные тепловые нагрузки, (МВт (Гкал/ч)) |  |  |  |  | Давление в трубопроводах, (МПа) |  |  | Температурный график, (ºС)
контур отопления | максимальная | максимальная |  |  |  |  | подающий
| минимальная | минимальная |  |  |  |  | обратный
контур вентиляции | максимальная | максимальная |  |  |  |  | подающий
| минимальная | минимальная |  |  |  |  | обратный
контур ГВС | максимальная | максимальная |  |  |  |  | подающий
| минимальная | минимальная |  |  |  |  | обратный
Особые условия:
Нагрузки на отопление и вентиляцию одним контуром (да/нет) (одинаковый температурный график и способ регулирования)
Все расчетные нагрузки одним контуром (да/нет) (одинаковый температурный график и способ регулирования)
Цветовая гамма здания котельной (стандарт RAL)
| Стены | Стены | [6 empty] | Крыша, доборные элементы
| Необходимость логотипа | Необходимость логотипа
Дополнительные опции (да/нет)
| Склад аварийного топлива (наличие/объем) | Склад аварийного топлива (наличие/объем) | [6 empty] | Аварийное электроснабжение -
| Склад резервного топлива (наличие/объем) | Склад резервного топлива (наличие/объем) | [6 empty] | дизельгенератор
Имеющаяся разрешительная документация (ТУ, разрешения, хим.анализ воды, (ген)проект, т.д.)
5. Особые условия и требования Заказчика
Исполнитель
должность, Ф.И.О.