Опросный лист на насосную станцию пожаротушения

| Организация: |  |
| --- | --- |
| ИНН / КПП: |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс: |  |
| Электронная почта: |  |

| Количество рабочих насосов | Не важно 1 2 3 4 5 |
| --- | --- |
| Количество резервных насосов | 0 1(стандарт) 2 |
| Водозабор*: | от городской сети из резервуара |
| Давление на входе в установку: | минимальное давление(от городской сети) Р1min* атм максимальное давление(от городской сети) Р1max атм |
| Применение: | пожаротушение совмещенное пожаротушение и водоснабжение |
| Давление на выходе установки: | расчетное P2 * атм минимально допустимое Р2min атм максимально допустимое Р2max атм |
| Подача: | расчетная Qp* м3/ч минимальная Qmin м3/ч максимальная Qmax м3/ч |
| Регулирование: | каскадное РК каскадное с плавным пуском (РКП) каскадно-частотное (РКЧ) |
| Опции | 02 - встроенное устройство АВР 03 - датчик сухого хода на входе 07 - расположение станции управления со стороны Б 08 - расположение станции управления отдельно от насосной установки 09 - без оборудования управления и регулирования и КИП 12 - с управлением электрозадвижкой на обводе водомера. Мощность привода кВт 13 - с управлением 2 электрозадвижками. Мощность привода N1 кВт, N2 кВт 21 - два резервных насоса (в базовой комплектации - один) 22 – с четырьмя ручными задвижками 26 – жокей-насос ? c мембранным баком V= л ? 27 - совмещённая установка водоснабжение-пожаротушение 31 - разделительные задвижки на коллекторах установки 37 - c сигнализацией положения ( открыто - закрыто ) запорной арматуры 38 - с отдельно располагаемым модулем жокей-насоса 39 - с дополнительными требованиями к станциям управления |

Примечания:

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.