Опросный лист на когенерационную установку (мини-ТЭЦ)

| Организация: |  |
| --- | --- |
| ИНН / КПП: |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс: |  |
| Электронная почта: |  |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Предполагаемый срок сдачи мини-ТЭЦ в эксплуатацию |  |

Производство электроэнергии

| 1.1 | требуемая электрическая мощность |  | кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | минимальная электрическая мощность |  | кВт |
| 1.3 | максимальная единичная электрическая мощность и тип установленного оборудования с синхронной нагрузкой |  | кВт |
| 1.4 | максимальная единичная электрическая мощность и тип установленного оборудования с асинхронной нагрузкой |  | кВт |
| 1.5 | напряжение на генераторе |  | кВ |
| График и режим работы |
| 1.6 | базовый (да/нет) |  |  |
| 1.7 | пиковый (да/нет) |  |  |
| 1.8 | автономно на выделенную нагрузку (да/нет) |  |  |
| 1.9 | параллельно с энергосистемой (указать выделенную мощность) |  | кВт |
| 1.10 | возможность выдачи в энергосистему (да/нет). |  |  |
| 1.11 | если да, укажите: |  |  |
| 1.12 | - напряжение выдачи электрической мощности (например: 0,4 кВ) |  | кВ |
| 1.13 | - наличие распределительных устройств, их тип и количество |  |  |

Планируемые электрические нагрузки в течение суток (кВт)

| Отопительный период |
| --- |
| Время, час | 0-00 | 2-00 | 4-00 | 6-00 | 8-00 | 10-00 | 12-00 | 14-00 | 16-00 | 18-00 | 20-00 | 22-00 |
| будние дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выходные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неотопительный период |
| Время, час | 0-00 | 2-00 | 4-00 | 6-00 | 8-00 | 10-00 | 12-00 | 14-00 | 16-00 | 18-00 | 20-00 | 22-00 |
| будние дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выходные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  Утилизация тепла отходящих газов.

Производство пара. Сведения о потребителях.

| Потребитель | Отопительный сезон | Неотопительный сезон | Возврат конденсата, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход, кг/ч | Давление, бар | Температура, 0С | Расход, кг/ч | Давление, бар | Температура, 0С |  |
| Технология |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |

Система отопления и вентиляции

| 2.1 | суммарная мощность |  | кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | рабочее давление |  | бар |
| 2.3 | температурный график теплосети |  | 0С |
| 2.4 | температурный график системы вентиляции |  | 0С |
| Горячее водоснабжение |
| 2.5 | суммарная мощность |  | кВт |
| 2.6 | максимальное потребление |  | кВт/ч |
| 2.7 | минимальное потребление |  | кВт/ч |
| Производство холода для системы кондиционирования с температурным графиком 7-12 0С |
| 2.8 | суммарная мощность |  | кВт |

3.  Данные по исходной воде

| 3.1 | источник |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | давление |  | бар |
| 3.3 | общая жёсткость |  | мг-экв/л |
| 3.4 | содержание железа |  | мг/л |
| 3.5 | значение рН |  |  |

4. Данные по топливу (природный газ)

| 4.1 | давление газа на входе в ГПУ |  | бар |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | необходимость в ГРП или ГРУ (да, нет) |  |
| 4.3 | наличие ТУ на подключение и выделенные объемы |  | млн.н м3 |
| 4.4 | годовое потребление (при наличии расчета) |  | млн.н м3 |

5.  Характеристики здания (модуля) мини-ТЭЦ

| 5.1 | Контейнерное исполнение (да/нет) |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Тип здания: |  |
|  | капитальное |  |
|  | из лёгких конструкций |  |
|  | прочее |  |
| 5.3 | Если станция встраиваемая, представьте характеристику существующего помещения |  |

6.  Дымовые трубы

| 6.1 | Имеющаяся дымовая труба: |
| --- | --- |
|  | материал |  |
|  | высота |  | м |
| 6.2 | Проектируемая дымовая труба (индивидуальная, общая, материал) |  |
|  | высота ближайшего к котельной здания |  | м |

7.  Дополнительные требования Заказчика

| 7.1 | Указать перегрузочную способность генератора (основная нагрузка потребителя - электропривода) – (да/нет) |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Предусмотреть возможность перехода в островной режим при аварии на сетях– (да/нет) |  |
| 7.3 | В КП включить стоимость эксплуатационных затрат на жизненный цикл ГПУ (масло, ТО, расходники, ремонты) – (да/нет) |  |

Примечания:

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.

Заполненный лист просьба отправлять по электронной почте на адрес:  proekt@aiss33.ru

Телефон для справок: (4922) 47-42-67